|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Załącznik nr 4 – Formularz kosztorysu cenowego** **Pakiet nr 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | Nazwa towaru | JM | Ilość | Cena jed.netto | %Vat | Kwota jed. Vat | Cena jed. brutto | Wartość zam. netto | Wartość zam.brutto |
| 1 | Gaza opatrunkowa bawełniana jałowa, kopertowa 17- nitkowa 1/2 m2 sterylizowana tlenkiem etylenu, klasa II Opakowanie 4x80 szt. | karton | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompresy gazowe niejałowe bawełniane hydrofilowe 12 -warstwowe z gazy 17-nitkowej 5x5 (100 szt.) Opako0wanie 50 x 100 szt. | karton | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompresy gazowe niejałowe bawełniane hydrofilowe 12 -warstwowe z gazy 17-nitkowej 7,5x7,5 (100 szt.) Opakowanie 50 x 100 szt. | karton | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompresy gazowe jałowe bawełniane 17-nitkowe 12 warstwowe z 100% bawełny hydrofilowej w opakowaniu typu blister 7,5x7,5 (a 3). 1 opakowanie 120 szt. A 3 szt. | Op. | 68 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompresy gazowe jałowe bawełniane 17-nitkowe 12 warstwowe z 100% bawełny hydrofilowej w opakowaniu typu blister 10x10 (a 3 szt) 1 opakowanie 100 szt. A'3. | Op. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Lignina (wata celulozowa) 60/40 x 5 kg bielona | Op. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bandaż podtrzymujący wiskozowy 10cm/4m. Opakowanie 150 szt. | Op. | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przylepiec papierowy z hypoalergicznym klejem akrylowym, włókninowe podłoże przylepca ma posiadać mikropory. Jego struktura ma pozwalać na przerwanie przylepca w ręku. 2,5 cm x 5 m, Opakowanie 12 szt | Op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przylepiec tkaninowy/materiałowy z hypoalergicznym klejem akrylowym z dodatkiem tlenku cynku naniesionym na tkaninę metoda ciągłą, kolor biały. Przylepiec w rozmi. 2,5 cm x 5 m, Opakowanie 12 szt. | Op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Włókninowa taśma samoprzylepna. Posiadająca włókninowe podłoże z mikro porami zapewniające wysoką przepuszczalność pary wodnej. Nie hamujący oddychania skóry i wydzielania potu 15x10m | Szt. | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opatrunek do mocowania kaniul włókninowy ze skrzydełkami umożliwiającymi aplikację i z dodatkową podkładką pod stopkę kaniuli; rozmiar 6 cm x 8cm. Opakowanie 100 szt. | karton | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Podkład medyczny: materiał 100% celuloza, bardzo mocny, niepylny. Długość arkusza 500 mm. Kolor biały. Szerokość arkusza 370 mm. Ilość warstw 2. Ilość arkuszy w rolce 135. Warstwy sklejone. Poziom odcienia bieli >82. Długość rolki 50 mb. Gramatura całkowita 37 gr/mq. Średnica rolki 120 mm. Tłoczenie dekoracyjne. Pakowany A'6 = 1 karton | karton | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Plaster poiniekcyjny 4cm x 5m z nacięciem co 2 cm, na włókninie z klejem akrylowym | Op. | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **RAZEM:** |  |  |
| LP | Nazwa towaru - **Pakiet nr 2** | JM | Ilość | Cena jed.netto | %Vat | Kwota jed. Vat | Cena jed. brutto | Wartość zam. netto | Wartość zam.brutto |
| 1 | Pieluchomajtki rozmiar M obwód w pasie 70 cm do 115 cm (+-5 cm) - dzienne dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów), minimalna chłonność 2250 ml według norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie), ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni wszystkie warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze , ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą) , jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, wskaźnik wilgotności, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt. | Op. | 520 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pieluchomajtki rozmiar L obwód w pasie 100 cm do 155 cm (+-5 cm) - dzienne dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów), minimalna chłonność 2550 ml według norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie),ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni wszystkie warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze , ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą) , jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze,, wskaźnik wilgotności, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt. | Op. | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pieluchomajtki rozmiar XL obwód w pasie 130 cm do 175 cm (+-5 cm) - dzienne dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów), minimalna chłonność 2600 ml według norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie),ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni wszystkie warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze , ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą) , jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze,, wskaźnik wilgotności, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt. | Op. | 650 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pieluchomajtki rozmiar L obwód w pasie 100 cm do 155 cm (+-5 cm) - o podwyższonej chłonności tzw. nocne dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów), minimalna chłonność 3150 ml według norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie),ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni wszystkie warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze , ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą) , jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze,, wskaźnik wilgotności, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt. Przyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt. | Op. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podkłady chłonne jednorazowe celulozowy warstwa górna wykonana z miękkiej włókniny, od spodu nieprzemakalna antypoślizgowa folia rozm. 90x60cm, op po 30 szt. | Op. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **RAZEM** |  |  |